## ESCUELA UNIVERSITARIA DE OFICIOS

### CURSO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

### 1 - FUNDAMENTACIÓN

El avance sostenido de las energías renovables en Argentina ha generado una demanda creciente de personal capacitado en la instalación, mantenimiento y operación de sistemas solares fotovoltaicos. En particular, la energía solar constituye una alternativa sustentable, económica y de bajo impacto ambiental que se integra cada vez más en viviendas, comercios e instalaciones productivas.

El presente curso tiene por finalidad formar instaladores calificados, capaces de realizar tareas de montaje, conexionado, verificación, puesta en marcha y mantenimiento básico de sistemas fotovoltaicos, bajo la dirección técnica de un profesional habilitado.

Se prioriza el aprendizaje práctico, la seguridad eléctrica, el uso correcto de herramientas y equipos de protección personal, y la comprensión del funcionamiento general de los sistemas solares. De esta forma, se busca contribuir al desarrollo regional mediante la incorporación de mano de obra calificada y el fomento del uso racional de la energía.

### 2 - POBLACIÓN OBJETIVO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO

El curso está destinado a electricistas domiciliarios, técnicos electromecánicos o personas con conocimientos previos en electricidad que deseen especializarse en la instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos.

### 3 - OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVO GENERAL:
Brindar una formación técnico-práctica que permita al participante ejecutar de manera segura y eficiente la instalación, conexión, puesta en marcha y mantenimiento básico de sistemas solares fotovoltaicos de baja y media potencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
⮚ Identificar los componentes principales de un sistema solar fotovoltaico y su función.
⮚ Ejecutar el montaje mecánico de paneles, estructuras y cableado conforme a planos.
⮚ Realizar el conexionado eléctrico DC y AC siguiendo procedimientos normalizados.
⮚ Aplicar técnicas de prueba, control operativo y mantenimiento preventivo.
⮚ Reconocer fallas frecuentes y registrar el diagnóstico básico.
⮚ Cumplir con las normas de seguridad eléctrica y uso de elementos de protección personal (EPP).

### 4 - PERFIL DE EGRESO

Al finalizar la capacitación, el egresado será capaz de:
⮚ Instalar y mantener sistemas fotovoltaicos domiciliarios o comerciales de pequeña y mediana escala.
⮚ Aplicar correctamente las normas de seguridad y procedimientos de trabajo en altura.
⮚ Detectar y corregir fallas simples en instalaciones solares.
⮚ Ejecutar las tareas siguiendo planos o indicaciones de un profesional técnico o ingeniero responsable.
⮚ Comprender la importancia de las energías renovables en la matriz energética regional.

### 5 - REQUISITOS DE INGRESO

⮚ Ser mayor de 18 años.
⮚ Poseer conocimientos previos en electricidad domiciliaria o industrial.
⮚ Contar con buena comprensión lectora y capacidad de interpretación de esquemas eléctricos.

### 6 - CUPO MÁXIMO

Hasta 20 participantes por comisión, en función de la disponibilidad del equipamiento del taller.

### 7 - CARGA HORARIA TOTAL

45 horas reloj distribuidas entre teoría y práctica, con una duración estimada de 5 a 6 semanas.

### 8 - DURACIÓN

Modalidad presencial intensiva:
Las clases tendrán una carga semanal de 7 a 8 horas (divididas entre teoría y práctica).

### 9 - CONTENIDOS

MÓDULO 1: Introducción a la Energía Solar y Seguridad Eléctrica

- Concepto de energía solar y conversión fotovoltaica.

- Tipos de sistemas: autónomos y conectados a red.

- Normativa nacional y provincial.

- Responsabilidad del instalador y rol del profesional a cargo.

- Seguridad eléctrica, riesgos y EPP obligatorio.

MÓDULO 2: Componentes del Sistema Fotovoltaico

- Paneles solares: tipos, estructura, potencia, polaridad.

- Inversores, controladores y baterías: función y manipulación segura.

- Cableado, conectores MC4, protecciones eléctricas y puesta a tierra.

MÓDULO 3: Montaje Estructural y Conexionado

- Estructuras de soporte: tipos, fijaciones, inclinación y orientación.

- Conexionado DC y AC siguiendo esquemas técnicos.

- Ensayos de continuidad, polaridad e integridad.

- Procedimientos de trabajo seguro en altura.

MÓDULO 4: Puesta en Marcha y Verificación Operativa

- Secuencia de encendido y control de parámetros básicos.

- Medición de tensión y corriente en diferentes puntos del sistema.

- Identificación de errores comunes en el conexionado.

MÓDULO 5: Mantenimiento y Diagnóstico de Fallas

- Rutinas de mantenimiento preventivo: limpieza, control de fijaciones y cables.

- Mantenimiento correctivo básico.

- Uso de multímetro, pinza amperométrica y medidor solar.

- Registro técnico de intervenciones.

| SEMANA | CONTENIDO PRINCIPAL / MÓDULO | ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo 1 – Introducción y Seguridad Eléctrica | - Presentación del curso, fundamentos de la energía solar.- Tipos de sistemas fotovoltaicos: autónomos y conectados a red.- Riesgos eléctricos, EPP y normas IRAM aplicables.- Reconocimiento de herramientas e instrumentos de medición. | 3 | 2 |
| 2 | Módulo 2 – Componentes del Sistema Fotovoltaico I | - Identificación de paneles solares, controladores, inversores y baterías.- Práctica: conexión de terminales y polaridad correcta.- Análisis de fichas técnicas de los componentes. | 2 | 6 |
| 3 | Módulo 2 – Componentes del Sistema Fotovoltaico II | - Ensamble de estructuras soporte, fijaciones y orientación de paneles.- Montaje físico de módulos sobre superficie simulada.- Aplicación de medidas de seguridad en altura. | 2 | 6 |
| 4 | Módulo 3 – Conexionado Eléctrico DC/AC | - Interpretación de esquemas eléctricos provistos.- Conexionado en corriente continua (DC) y alterna (AC).- Verificación de continuidad, polaridad e integridad del sistema.- Aplicación de protecciones eléctricas y puesta a tierra. | 2 | 6 |
| 5 | Módulo 4 – Puesta en Marcha y Verificación Operativa | - Procedimiento de encendido y lectura de parámetros del inversor.- Medición de tensión y corriente bajo carga.- Análisis de indicadores de funcionamiento y alarmas.- Registro técnico de mediciones. | 2 | 6 |
| 6 | Módulo 5 – Mantenimiento y Evaluación Final | - Mantenimiento preventivo: limpieza, fijaciones, control de cableado.- Detección de fallas simuladas y corrección.- Evaluación práctica final: instalación completa de un sistema.- Cierre del curso y devolución colectiva. | 3 | 5 |

Total: 45 horas reloj.

### 11 - METODOLOGÍA Y DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El curso se desarrollará bajo modalidad presencial teórico-práctica, priorizando la experiencia directa con los equipos.
Las clases incluirán:
⮚ Exposiciones teóricas breves con soporte audiovisual.
⮚ Demostraciones de montaje, conexionado y medición.
⮚ Prácticas supervisadas en grupos reducidos.
⮚ Uso de guías de trabajo y manuales técnicos.
⮚ Evaluaciones prácticas progresivas y final integradora.

### 12 - CRITERIOS Y FORMAS DE EVALUACIÓN

Para aprobar el curso, el participante deberá:
⮚ Asistir al 80% de las clases.
⮚ Aprobar una evaluación práctica final, consistente en el montaje, puesta en marcha y diagnóstico de un sistema fotovoltaico.
⮚ Cumplir estrictamente con las normas de seguridad durante las prácticas.

### 13 - IMPACTO DEL CURSO

El curso contribuirá a:
⮚ Incrementar la disponibilidad de instaladores calificados en energías renovables.
⮚ Promover el uso responsable y seguro de tecnologías limpias.
⮚ Fortalecer la vinculación entre la formación técnica y el sector productivo local.

14 - RESULTADOS ESPERADOS

⮚ Formación de recursos humanos idóneos para el montaje y mantenimiento de instalaciones solares.
⮚ Mejora de las competencias laborales del sector eléctrico.
⮚ Fomento de la sustentabilidad energética regional.

15 - ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Docentes:

Germán Antonio Pellizzer, Tec. Univ. En Mantenimiento Industrial .

### 16 - BIBLIOGRAFÍA

⮚ CENSOLAR – Manual del Instalador de Sistemas Fotovoltaicos.
⮚ Ministerio de Energía y Minería – Guía para Instaladores de Generación Distribuida.
⮚ IRAM 2184 / IEC 60364-7-712 – Instalaciones eléctricas de baja tensión. Sistemas fotovoltaicos.
⮚ Fraunhofer ISE – Photovoltaic Basics for Installers.
⮚ Documentación técnica de fabricantes de equipos solares.